初步设计图建议

总平面图

- 总平面图中习惯比例：

总平面分区索引图：1: 500、1: 1000

各分区总平面图：1:200、1：250、1：300

- 基地红线、蓝线、绿线、黄线和用地范围线的位置；(绘图经常分不清，请给出图例及详解。)

- 总平面图中灯位、标识牌，垃圾箱、雨水篦子是否画上给予明示。

- 技术经济指标习惯写在设计总说明里。

竖向设计

- 雨水篦子应画出。

- 图例应画出

- 道牙形式应说明

- 应显示地库线，标明地库标高。

- 列出场地内土石方量的估算表，标明挖方量、填方量、需外运或进土量。

（请给出简单的计算方法案例，以供参考）

种植设计

- 用公司指定的种植设计说明，根据项目实际情况添加或删减进行修改。

- 扩初图给苗木表有苗木图例、规格、数量、姿态要求。

- 图纸中苗木品种不标，只有图例。（待施工图时再标品种、数量，为便于修改）

概算

- 在方案阶段提交分项估算。

- 在施工图提交以后提交设计概算（根据甲方要求提供电子版文件或概算文本）。不提供设计预算（由施工队提交预算）。

小型建筑物

- 屋顶平面图应画上，排水方向、天沟、雨落管位置。